Département de l'Oise

Arrondissement de Beauvais

Canton de Mouy

******************

COMPTE-RENDU de CONSEIL SYNDICAL

Lundi 13 juin 2022

*******************

L’ordre du jour sera le suivant :

- Désignation d’un(e) secrétaire de séance

- Approbation du C.R. du 21 mars 2022

- Présentation du RAD 2021, par Véolia

- Investissements / travaux / entretien - Fonctionnement des installations

- Fonctionnement de la décarbonatation

- Horaires de fonctionnement du forage et remplissage des réservoirs

- Chloration : résultat de la tournée des communes d’avril, par P Wawrin

- Accès aux données de production via extranet Véolia

- Bâche de reprise : débitmètre sur rejet vers le Sillet

- Circulation de l’eau (marnage) dans les réservoirs : investissement à prévoir ?

- Finances

- Subventions DETR et CD 60 pour la décarbonatation

- Application de l’avenant décarbonatation : facturation Véolia

- Autres points

- Site internet

- Archivage des documents du syndicat

- Audit de nos installations par le CD 60

- Publicité des actes de la collectivité à compter du 1° juillet 22 (ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, complétée du décret n° 2021-1311)

- Exercice de la compétence eau potable (Thelloise et CAB)

- Fixation de la prochaine date du comité syndical : 19 sept 22 ?

***********************

L’an deux mille vingt-deux, le 13 juin à 18h00, s’est réuni à la mairie de Berthecourt, sous la présidence de Didier POPOT, Président, le comité syndical formé par les délégués des 9 communes adhérentes.

8 membres présents + 1 procuration.

Mr Moncorger procuration pour Mr Wawrin

Le quorum n’est atteint pas atteint. Pour autant, le président ouvre la séance.

| Communes | Délégués |
| --- | --- |
| BAILLEUL SUR THERAIN |  |  |  |  |
| BERTHECOURT | M. | POPOT | Et | Mme BORDERES |
| HEILLES |  |  |  |  |
| HERMES | M. | BALACHE | Et | M. BRIGAUD |
| HONDAINVILLE | Mme | BRICHEZ | Et |  |
| ROCHY CONDE |  |  |  |  |
| SAINT FELIX | M. | LEBEGUE | Et | ROUILLE |
| THURY SOUS CLERMONT |  |  |  |  |
| VILLERS SAINT SEPULCRE | M. | WAWRIN | Et |  |

- Désignation d’un(e) secrétaire de séance

Mme Brichez est désigné secrétaire de séance.

- Approbation du compte rendu de la séance du 21 mars 2022

Le Président met au vote le compte-rendu de la séance du 21 mars 2022.

Validé à l’unanimité avec 9 voix « POUR ».

- Rappel de l’ordre du jour

Le Président donne lecture de l’ordre du jour.

L’ensemble des points sera présenté sous forme d’un powerpoint projeté à l’écran.

- RAD

Mr De Fruyt est accompagné de 2 collaborateurs :

Mr Duquesne, directeur des opérations pour l’Oise

Mr Vandeputte, manager de services

Mr de Fruyt, comme chaque année à pareille époque, effectue une présentation simplifiée du RAD, sous forme de power point.

Les élus présents posent des questions ou font part de leurs commentaires.

Le RAD 2021 sera joint au CR de cette réunion. Il est rappelé que les communes ont l’obligation de le présenter en conseil municipal.

- Investissements / travaux / entretien - Fonctionnement des installations

- Fonctionnement de la décarbonatation

Travaux : tout est terminé !

Fonctionnement :

Satisfaisant.

Surveillance à améliorer sur le Th.

Incident du 10 avril 2022 :

Arrêt pendant 5 jours, dû à un dysfonctionnement de la vanne d’amenée d’eau dans la cuve à saumure.

Véolia a engagé rapidement les réparations nécessaires pour permettre le redémarrage de l’installation.

Des correctives ont été prises, portant sur les équipements d’une part et les outils de régulation / surveillance d’autre part.

- Horaires de fonctionnement du forage et remplissage des réservoirs

Objectifs :

Réservoirs pleins au moins une fois par jour.

Privilégier le fonctionnement en heures creuses.

Limiter le débit horaire au forage.

A titre d’exemple, est projetée la courbe montrant le niveau d’eau dans les réservoirs sur une période d’1 mois.

- Chloration

Mr Wawrin présente sur powerpoint les résultats des tournées de mesures du chlore dans les 9 communes du syndicat, effectuées le 30 mars 2021 et le 14 avril 2022. Il remercie les communes pour leur accueil, étant précisé que le prélèvement des échantillons d’eau a été effectué dans les mairies.

Il apparait, que ce soit pour cette séquence comme pour les précédentes, que la quantité de chlore est d’autant moins élevée que la commune est éloignée du lieu de traitement (Hermes en l’occurrence).

- Accès aux données de production via extranet Véolia

  - Effectif depuis le début de l’année !

  - Données disponibles :

    - Volume produit ; niveau d’eau dans les réservoirs.

    - Th, Ph et chlore.

- Bâche de reprise : débitmètre sur rejet vers le Sillet

Enjeux : s’assurer que la totalité de l’eau des forages :

Rejoint les réservoirs.

Ne part pas à la rivière.

Devis signé mi-mars, 9027 HT ; travaux achevés

Données : sur Fluksaqua (en principe …)

- Circulation de l’eau (marnage) dans les réservoirs : investissement à prévoir ?

Constat :

Arrivée d’eau et sortie eau : pas suffisamment éloignés l’un de l’autre.

Situation idéale :

L’eau qui sort est la première entrée (« FIFO »).

Investissement à prévoir

Ajouter une conduite dans chacun des 2 réservoirs, pour éloigner le point de sortie de l’eau ?

- Finances

- Subventions DETR et CD 60 pour la décarbonatation

En attente du règlement d’une facture, rejeté par la trésorerie

- Application de l’avenant décarbonatation :

En attente du retour de Véolia

- Autres points

- Site internet     www.smehe-eaupotable.fr

Le site est en ligne depuis début février 2022.

Mises à jour :

Résultats d’analyse de l’eau

CR de réunion de comité syndical

Faire savoir dans les communes l’existence du site !

Décision suite à la nouvelle règle de publication des documents :

Le mot du président sera déplacé dans la rubrique « historique »

Une nouvelle rubrique « publicité des actes administratifs » sera créée

- Archivage des documents du syndicat

Règle : les archives doivent être stockées au siège de la collectivité.

Situation actuelle :

Les archives sont stockées au grenier de la mairie de Hermes

Les documents plus récents sont stockés au secrétariat du syndicat, à Berthecourt

Historique : mairie de Hermes, puis 1° étage école Hermes, puis mairie Hermes et enfin mairie Berthecourt

Devis en cours pour « mettre de l’ordre » dans les archives stockées à Hermes.

Mr Balache indique la position de la mairie de Hermes au sujet de l’archivage. La commande de la prestation pour les archives du SMEHE devra être passée dès que possible auprès du prestataire retenu.

- Audit de nos installations par le CD 60

CD 60 : Mr Bugeat

Dates d’audit : Fév 15, Sept 18, Juin 22

Contenu :

Visite détaillée : forage, bâche de reprise, décarbonatation

Gestion documentaire, suivi des installations

Résultat :

2 -3 remarques mineures sur les installations

Rapport attendu pour cet été

- Publicité des actes de la collectivité à compter du 1° juillet 22 (ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, complétée du décret n° 2021-1311)

Ce sujet est présenté par Mme Brichez.

- A compter du 1° juillet 22

  - Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

  - Complétée du décret n° 2021-1311)

  - Les syndicats sont soumis au régime des communes de moins de 3500 habitants

- Publication des actes et décisions

  - Les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :

1° Soit par affichage.

2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat [mise à disposition du public de manière permanente et gratuite].

3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.

- Le comité syndical

  - Choisit le mode de publicité applicable. Il peut modifier ce choix à tout moment.

- A défaut de délibération sur ce point

  - La publication doit être effectuée sous forme électronique.

  - Il est de ce fait indispensable que le comité syndical se réunisse avant le 1er juillet et délibère à ce sujet, sous peine d’être contraint à une publication dématérialisée.

- Proposition

  - Le syndicat ne délibère pas. Conséquence :

    - Obligation de publicité sous forme dématérialisée.

  - En pratique : utiliser le site internet du syndicat !!!

Cette proposition est approuvée à l’unanimité !

- Exercice de la compétence eau potable (Thelloise et CAB)

- Rappel

Intervention CAB (Mr Plottu) et Thelloise (Mr Desliens) en jan 21 au SMEHE.

  - CAB :

Poursuite de l’action engagée ; 1 réunion par trimestre, à laquelle Mr Popot assiste.

Maintenir les syndicats existants lorsqu’ils sont sur plusieurs intercommunalités.

- Thelloise

Objectif d’exercer la compétence pleine et entière.

Suppression des tous les syndicats existants, horizon 1° jan 26 (date qui pourrait être avancée).

- Calendrier

Comité syndical : la date du 19 septembre 2022 est retenue

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

Elle est suivie d’un moment de convivialité.

Le Président									La secrétaire de séance

Didier POPOT									Michèle Brichez

# Text boxes

SYNDICAT MIXTE DES EAUX

DE HERMES ET ENVIRONS

Siège : Mairie de Hermes (60370)

E-mail : smehe60370@gmail.com

Site internet : www.smehe-eaupotable.fr

SMEHE